Администрация  Кировского  муниципального  района

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.10.2019                                          п. Кировский                                             № 298-р

Об утверждении сводного плана вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», раздела 2 «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»,  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 №889,  на основании ст. 24 Устава Кировского муниципального     района,    принятого   решением     Думы   Кировского муниципального района от  08.07.2005г.  № 126 (в действующей редакции   решений    Думы     Кировского     муниципального       района    № 187-НПА  от  27.06.2019г.)

- Утвердить сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год, согласно приложению №1.

- Настоящее распоряжение  опубликовать на официальном сайте администрации Кировского муниципального района в сети «Интернет».

- Контроль по исполнению данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Кировского муниципального района –

глава администрации Кировского

муниципального района             						И.И. Вотяков

Приложение № 1

к распоряжению администрации Кировского муниципального района

от ____________2019г.   № ________

Сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии

и тепловых сетей на 2020год.

Тепловой район «Горноключевской»

Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Объект ремонта - Вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень отапливаемых объектов | Перечень отключаемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №12 с. Крыловка, ул. Школьная, 21 | Участок т/с кот-школа (Dн=108, L=35) - Замена теплосети Д108мм-70мп | 01.06.2020- 30.09.2020 | МБОУ «ООШ с. Крыловка» | Без отключения |

_____________________________________________